再生醫療細胞保存庫申請須知

目錄

壹、	前言及法源依據	3

貳、	申請設置許可	3

參、	申請許可效期展延	6

肆、	申請許可記載事項變更	7

伍、	停止營運	8

陸、	其他	9

附件一、再生醫療細胞保存庫設置許可申請表	10

附件二、再生醫療細胞保存庫基本資料表	12

一、	設置者基本資料	13

二、	保存項目及預估最大保存數量	14

三、	醫學主管及品質主管	15

四、	品質管理系統摘要說明及品質文件一覽表	19

五、	組織與人員摘要說明	20

六、	作業程序及紀錄保存程序摘要說明	21

七、	設施與場所摘要說明	22

八、	環境管制與監控摘要說明	23

九、	設備摘要說明及儀器設備校正/查驗/維護情形一覽表	24

十、	保存項目製備程序(請依細胞項目分別說明)	26

附件三、再生醫療細胞保存庫設置許可效期展延申請表	35

附件四、再生醫療細胞保存庫設置許可記載事項變更申請表	37

- 前言及法源依據

- 依據「再生醫療法」第18條規定細胞保存庫之設置，應經中央主管機關許可，爰訂有「再生醫療細胞保存庫設置許可管理辦法」規定再生醫療細胞保存庫(以下簡稱細胞保存庫)之設置條件、營運等應遵行事項，以維持所保存之人體組織、細胞之活性與品質。為利再生醫療執行機構或委託機構了解申請作業及應準備資料，特訂定本申請須知。

- 衛生福利部114年4月23日衛部醫字第1141662155號公告，再生醫療法第18條第1項規定之細胞保存庫許可及其他相關管理事項委由食品藥物管理署（以下簡稱食藥署）辦理。

- 申請設置許可

- 申請資格：

- 依再生醫療法第十四條規定取得執行細胞操作許可之醫療機構或再生醫療生技醫藥公司。

- 前項細胞操作許可應於有效期限內。（於「再生醫療細胞操作管理辦法」施行前，細胞操作機構已依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」取得細胞製備場所認可者，得於核定認可之有效期限內，依認可事項執行，無需重新申請細胞操作許可）

- 申請文件（紙本及可編輯之電子檔各1份）：

- 再生醫療細胞保存庫設置許可申請表（附件一）。

- 機構法定證明文件（如公司執照、法人登記證、醫療機構開業執照影本等）。

- 效期內之細胞操作許可函影本。

- 細胞保存庫基本資料表（含設備清單、最大保存量資料，附件二）。

- 細胞保存庫作業程序文件及紀錄：

- 保存物處理及保存等作業程序文件。

- 近一年模擬操作或實際（試）處理之紀錄等。

- 醫學主管資格證明文件：

- 醫師證書影本。

- 具有癌症或細胞治療、基礎或臨床免疫醫學治療、細胞保存庫、血庫作業經驗或相關再生醫療領域作業經驗1年以上之證明。

- 品質主管資格證明文件：

- 醫師證書影本、醫事檢驗師證書影本或生物相關系所之大學以上畢業證書影本。

- 具有細胞保存庫、人體器官保存庫、血庫或相關再生醫療領域作業經驗1年以上之證明。

- 細胞保存庫之作業及保存場所彩色平面圖，應包括：

- 標示設施設備之名稱與位置，及各操作室之用途與潔淨度分級。

- 人、物流（含物料試劑、人體細胞組織物及廢棄物流向）動線。

- 各操作室空氣流向圖示或壓差。

- 收費標準。

- 商業運用利益回饋機制。

- 申請程序：

- 費用：申請機構請依「再生醫療細胞操作及細胞保存庫設置許可收費標準」繳納所須規費，以支票或郵政匯票（受款人：衛生褔利部食品藥物管理署）繳費；凡申請案件完成登錄掛號手續後，規費款項即解繳國庫，概不得申請退費。

- 送件：申請機構於申請案提出時，請將支票或郵政匯票（收據請自行留存）連同申請文件，由專人送達或以掛號郵寄至食藥署（地址：11571 台北市南港區研究院路一段130巷109號）。

- 補件：申請文件經食藥署審查後通知須補件者，申請機構應於文到起14日內補齊所缺文件，並得申請展期14日（以1次為限）；未於規定期限內補齊所需資料者，食藥署將不予受理。

- 實地查核之通知：無需補件或完成補件者，由食藥署安排實地查核日期，進行實地查核。查核依據：再生醫療細胞操作管理辦法附件一之人體細胞組織優良操作規範。

- 查核結果：

- 通過：由衛生福利部核發設置許可函。

- 缺失補正：實地查核結束日起14日內檢送缺失改善報告以供食藥署審查，經審查若須補件時，申請機構應於14日內補齊所缺文件（以1次為限）；食藥署保留判定是否需要進行實地複查之權力，實地複查得不通知；未於規定期限內（以食藥署收文日為準）完成查核缺失改正者，函復不予許可。

- 不予許可：細胞保存庫現況與人體細胞組織優良操作規範落差甚大，判定不予許可。

- 設置許可應記載事項：

- 通過實地查核者，由衛生福利部核發細胞保存庫設置許可函，記載事項如下：

- 設置者名稱及地址。

- 設置者代表人。

- 醫學主管姓名。

- 品質主管姓名。

- 細胞保存庫名稱。

- 細胞保存庫場所地址。

- 實施保存之區域。

- 保存項目。

- 有效期限。

- 許可編號。

- 細胞保存庫設置許可有效期間為3年。

- 注意事項：

- 食藥署得依細胞保存庫運作情形及風險，執行不定期查核。不定期查核結果依再生醫療法第29條規定辦理，查核缺失之補正流程同申請細胞保存庫設置查核。

- 申請機構對該次許可結果如有異議，可於接獲通知後30日內，依訴願法第56條規定繕具訴願書逕送衛生福利部，經由衛生福利部函轉行政院提起訴願。

- 申請許可效期展延

- 申請資格：

經衛生福利部許可之細胞保存庫，應於許可效期期滿前6個月至8個月間，主動提出展延申請。

- 申請文件（紙本及可編輯電子檔各1份）：

- 細胞保存庫設置許可效期展延申請表（附件三）。

- 機構法定證明文件（如公司執照、法人登記證、醫療機構開業執照影本等）。

- 效期內之細胞操作許可函影本。

- 細胞保存庫基本資料表（附件二）。

- 原細胞庫設置許可函。

- 細胞保存庫作業程序文件及紀錄：

- 保存物處理及保存等作業程序文件。

- 近一年模擬操作或實際（試）處理之紀錄等。

- 細胞保存庫之作業及保存場所彩色平面圖，應包括：

- 標示設施設備之名稱與位置，及各操作室之用途與潔淨度分級。

- 人、物流（含物料試劑、人體細胞組織物及廢棄物流向）動線。

- 各操作室空氣流向圖示或壓差。

- 前次查核後發生非記載事項之重大變更清單，如廠房、設施、設備及人事等，請依日期排序，並摘要事項內容。

- 近3年保存物保存清單及銷毀紀錄（均含保存項目與數量）。

- 收費標準。

- 商業運用利益回饋機制。

- 申請程序：

- 費用：申請機構請依「再生醫療細胞操作及細胞保存庫設置許可收費標準」辦理，以支票或郵政匯票（受款人：衛生褔利部食品藥物管理署）繳費；凡申請案件完成登錄掛號手續後，規費款項即解繳國庫，概不得申請退費。

- 送件：申請機構於申請案提出時，請將支票或郵政匯票（收據請自行留存）連同申請文件，由專人送達或以掛號郵寄至食藥署（地址：115021 臺北市南港區研究院路一段130巷109號）。

- 補件：申請文件經食藥署審查後通知須補件時，機構應於該署文到起14日內補齊所缺文件，並得申請展期14日（以1次為限）；未於規定期限內補齊所需資料者，食藥署將逕予駁回。

- 實地查核：無需補件或完成補件者，由食藥署安排實地查核日期，進行實地查核（得不通知）。查核依據：再生醫療細胞操作管理辦法附件一之人體細胞組織優良操作規範。

- 查核結果：

- 通過：由衛生福利部核發效期展延許可函。

- 缺失改善：實地查核結束日起14日內檢送缺失改善報告，供食藥署審查，經審查若須補件時，申請機構應於14日內補其所缺文件（以1次為限）。必要時進行實地複查（得不通知）；未於規定期限內完成查核缺失改正者，函復不予展延效期；通過實地查核者，由衛生褔利部發給效期展延許可函，以3年為限。

- 申請效期展延時，得一併申請變更設置者名稱及地址、代表人、醫學主管、品質主管、細胞保存庫名稱與場所地址（以門牌整編為限）、減少實施保存區域或保存項目。

- 申請許可記載事項變更

- 申請資格：

經衛生福利部許可之細胞保存庫，如有記載事項第1款至第5款變更，或第6款因門牌整編而變更時，機構應於事實發生日起30日內申請變更。

- 申請文件（紙本及可編輯電子檔各1份）：

- 再生醫療細胞保存庫許可記載事項變更申請表（附件四）。

- 效期內細胞操作許可函影本。

- 機構法定證明文件。（如經濟部商業司之變更核准公文及變更登記表）

- 變更細胞保存庫基本資料（含設備清單、最大保存量資料）。

- 原細胞保存庫設置許可影本。

- 變更各記載事項之應再檢附之文件資料如下：

- 設置者地址或細胞保存庫地址變更（以門牌整編為限）：門牌整編之證明文件及保存庫平面圖。

- 醫學主管或品質主管變更：資格證明文件。

- 申請程序：

- 費用：申請機構請依「再生醫療細胞操作及細胞保存庫設置許可收費標準」辦理，以支票或郵政匯票（受款人：衛生褔利部食品藥物管理署）繳費；凡申請案件完成登錄掛號手續後，規費款項即解繳國庫，概不得申請退費。

- 送件：申請機構於申請案提出時，請將支票或郵政匯票（收據請自行留存）連同申請文件，由專人送達或以掛號郵寄至食藥署（地址：115021 臺北市南港區研究院路一段130巷109號）。

- 補件：申請文件經食藥署審查後通知須補件時，機構應於文到起14日內補齊所缺文件，並得申請展期14日（以1次為限）；未於規定期限內補齊所需資料者，食藥署將逕予駁回。

- 經通過文件審查者，由衛生福利部函復同意變更細胞保存庫設置許可記載事項。

- 注意事項：

- 如有涉及細胞保存庫場所地址實質遷移、增加第7款實施保存之區域或第8款保存項目者，應重新申請細胞保存庫設置許可，其變更申請及查核程序如「貳、申請設置許可」。

- 許可記載事項第7款或第8款之變更，其許可之有效期限同原許可期限。

- 設置者名稱、地址或代表人變更倘涉經營權移轉，應檢附所保存之人體組織、細胞或其衍生物、文件、資料等相關移轉情形說明。

- 停止營運：

# 細胞保存庫如有停止營運之重大變更規劃時，依「再生醫療細胞保存庫設置許可管理辦法」第十二條規定，應於6個月前就所保存之人體組織、細胞或其衍生物、文件、資料，檢具後續處理計畫書，報食藥署核准後，始得為之。

- 其他：

# 細胞保存庫之收費標準及商業運用利益回饋機制等相關事項，收案後移由衛生福利部醫事司辦理。

# 附件一、再生醫療細胞保存庫設置許可申請表

| 申請日期 | 中華民國 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- |
| 申請設置者 | □醫療機構 □再生醫療生技醫藥公司 名稱： 地址： 代表人簽名/蓋章： 承辦人： 連絡電話： 電子郵件： | 申請機構章戳處 |
| 再生醫療細胞保存庫資訊 | 名稱： 場所地址： 實施保存區域： 許可編號： |  |
| 保存項目 限細胞操作許可記載之細胞操作項目 | - 自體CD34+selection周邊血液幹細胞 - 自體免疫細胞 □CIK □NK □DC □DC-CIK □TIL □gamma-delta T 之 adoptive T - 自體脂肪幹細胞 - 自體纖維母細胞 - 自體骨髓間質幹細胞 - 自體軟骨細胞 - 其他（請敘明細胞來源） |  |
| 取得細胞操作許可函資訊 | 許可函文號及許可編號，範例：衛授食字第OOOOO號或DOMAOOOO |  |
| 審查費 | 依據最新版「再生醫療細胞操作及細胞保存庫設置許可收費標準」收費 □新臺幣十二萬元整 （□新申請案 □場所實質遷移 □保存項目增加（以一項為限） □記載區域增加） |  |
| 檢附文件 - 機構法定證明文件。 - 效期內細胞操作許可函影本。 - 細胞保存庫基本資料表。 - 細胞保存庫作業程序文件及紀錄 - 保存物處理及保存等作業程序文件。 - 近一年模擬操作或實際(試)處理之紀錄或其他相關紀錄。 - 細胞保存庫醫學主管資格證明。 - 醫師證書影本。 - 相關實務經驗1年以上證明。 - 細胞保存庫品質主管資格證明。 - 證書影本（□醫師證書、□醫事檢驗師證書或 □生物相關系所學位證書）。 - 相關實務經驗1年以上證明。 - 細胞保存庫作業及保存場所彩色平面圖，應包括： - 標示設施設備之名稱與位置，及各操作室之用途與潔淨度分級。 - 人、物流（含物料試劑、人體細胞組織物及廢棄物流向）動線。 - 各操作室空氣流向圖示或壓差。 - 收費標準。 - 商業利益回饋機制。 - 原細胞保存庫設置許可函影本（申請場所實質遷移、保存項目或實施保存區域增加者檢附）。 - 前次查核後發生非記載事項之重大變更清單，如廠房、設施、設備及人事（申請場所實質遷移、保存項目或實施保存區域增加者檢附）。 |  |  |
| 說明： - 一份申請表以一案件為限，每件申請案限申請一個實施保存區域。 - 保存項目限細胞操作許可函之細胞操作項目。 - 收費標準及商業利益回饋機制，收案後移由衛生福利部醫事司進行審查。 |  |  |

茲具結保證以上所填資料及檢附文件俱為事實，若有不實之處願接受本案逕予駁回或撤銷之結果，並負法律相關責任！

切結機構之印章：                            機構負責人印章：

# 附件二、再生醫療細胞保存庫基本資料表

| 設置者名稱 |  |
| --- | --- |
| 設置者地址 |  |
| 設置者代表人 |  |
| 細胞保存庫 名稱 |  |
| 細胞保存庫 場所地址 |  |
| 實施保存 區域 |  |
| 保存項目 |  |
| 填寫日期： 年 月 日 品質主管簽章： 填寫日期： 年 月 日 醫學主管簽章： 填寫日期： 年 月 日 機構負責人簽章： |  |

- 設置者基本資料

- 設置者基本介紹： - 取得細胞操作許可資訊： 許可函文號; 許可編號; 細胞操作區域; 細胞操作項目; 作業內容 □處理□培養□儲存; 有效期限. - 機構執行其他作業內容： 有(v); 兼製項目; 保存類別/臨床試驗計畫名稱/作業名稱; 獨立 廠房; 專用; 共用. 廠房設施; 設備; 廠房設施; 設備. 人體器官保存庫. 人類細胞治療產品臨床試驗. 其他：. - 機構接受國內外查核清單，包括日期、執行時間及稽查單位(如：保存庫履勘、GTP訪查等)

- 保存項目及預估最大保存數量

- 保存項目註1 細胞類別; 預估最大保存數量; 儲存設備及編號; 儲存條件; 目前保存數量; 曾銷毀數量. 1. 2. 3. 4.

註1：請依細胞操作許可函之細胞操作項目填寫。

- 醫學主管及品質主管

1.醫學主管註2

| 基本資料 | 姓名 | 性別 | 出生年月日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □男□女 | 西元 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 部門 | 職稱 | 現職年資 |  | 服務年資 |  |  |
|  | 聯絡電話 | 電子信箱 | 傳真 |  |  |  |  |
| 學歷 | 學校 | 系所 | 學位 | 修業起迄年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
| 工作經歷 | 機構 | 部門 | 職稱 | 服務起迄年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
| 再生醫療訓練資歷 | 課程名稱 | 訓練機構 | 受訓年月/時數 | 證書號碼 |  |  |  |

2.醫學主管代理人註2

| 基本資料 | 姓名 | 性別 | 出生年月日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □男□女 | 西元 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 部門 | 職稱 | 現職年資 |  | 服務年資 |  |  |
|  | 聯絡電話 | 電子信箱 | 傳真 |  |  |  |  |
| 學歷 | 學校 | 系所 | 學位 | 修業起迄年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
| 工作經歷 | 機構 | 部門 | 職稱 | 服務起迄年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
| 再生醫療訓練資歷 | 課程名稱 | 訓練機構 | 受訓年月/時數 | 證書號碼 |  |  |  |

註2：1.工作與訓練紀錄請依時間順序由近而遠填寫，訓練需與再生醫療相關。

2.代理人資格應符合代理職務與申請案資格要求。

3.服務年資為於本領域之總計年資，現職年資為於目前職務之年資。

3.品質主管註3

| 基本資料 | 姓名 | 性別 | 出生年月日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □男□女 | 西元 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 部門 | 職稱 | 現職年資 |  | 服務年資 |  |  |
|  | 聯絡電話 | 電子信箱 | 傳真 |  |  |  |  |
| 學歷 | 學校 | 系所 | 學位 | 修業起迄年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
| 工作經歷 | 機構 | 部門 | 職稱 | 服務起迄年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
| 再生醫療訓練資歷 | 課程名稱 | 訓練機構 | 受訓年月/時數 | 證書號碼 |  |  |  |

3.品質主管代理人註3

| 基本資料 | 姓名 | 性別 | 出生年月日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □男□女 | 西元 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 部門 | 職稱 | 現職年資 |  | 服務年資 |  |  |
|  | 聯絡電話 | 電子信箱 | 傳真 |  |  |  |  |
| 學歷 | 學校 | 系所 | 學位 | 修業起迄年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
| 工作經歷 | 機構 | 部門 | 職稱 | 服務起迄年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
|  |  |  |  |  |  | ~ |  |
| 再生醫療訓練資歷 | 課程名稱 | 訓練機構 | 受訓年月/時數 | 證書號碼 |  |  |  |

註3：1.工作與訓練紀錄請依時間順序由近而遠填寫，訓練需與再生醫療相關。

2.代理人資格應符合代理職務與申請案資格要求。

3.服務年資為於本領域之總計年資，現職年資為於目前職務之年資。

- 品質管理系統摘要說明及品質文件一覽表註4

- 品質管理系統摘要說明 - 品質文件一覽表 章節; 文件名稱; 文件編號; 最新版次; 發行日期. 品質計畫之建立與維持. 組織與人員. 作業程序. 設施與場所. 環境管制與監控. 設備. 物料與試劑. 標示管制. 儲存. 收受與配送. 紀錄. 追蹤. 怨訴檔案.

註4：品質管理系統應包括：物料與試劑；提供者篩檢（含細胞保存前之篩檢及處理）、合適性及合法性審查；製程管制、變更與確效；紀錄；怨訴、矯正及預防等之摘要說明及品質文件。請依人體細胞組織優良操作規範對應章節列出所有相關作業程序文件。

- 組織與人員摘要說明註5

註5：請以人事組織圖說明機構各部門主管姓名、部門人數及部門功能

- 作業程序及紀錄保存程序摘要說明

- 設施與場所摘要說明

簡述細胞保存庫場所，包括保存、處理等場所之面積及各棟建築物清單。另，請簡述空調(HVAC)系統及水系統。

- 環境管制與監控摘要說明

簡述環境管制與監控措施，應包括防止交叉污染措施

- 設備摘要說明及儀器設備校正/查驗/維護情形一覽表

儀器設備校正/查驗/維護情形一覽表註6 設備編號 （財產編號）; 機器、設備名稱; 廠牌型號; 購置年份; 放置位置; IQ; OQ; PQ; 備註.

註6：凡用於進行細胞處理及保存流程之相關儀器設備，其使用狀態或產生結果足以影響細胞保存結果或導致違反人體細胞組織優良操作規範「為預防因使用人體細胞組織物而導入、傳播及擴散傳染病」目的者，皆需列入本表以供管制。

- 保存項目製備程序(請依細胞項目分別說明)

1.採集程序說明

| 合約委託 | 機構名稱/地址/電話 | 單位名稱 |
| --- | --- | --- |
| - 無 | 免填 |  |
| - 有 |  |  |
| 摘要說明及品質文件總覽 |  |  |

2.收受程序說明

| 合約委託 | 機構名稱/地址/電話 | 單位名稱 |
| --- | --- | --- |
| - 無 | 免填 |  |
| - 有 |  |  |
| 摘要說明及品質文件總覽 |  |  |

3.篩檢程序說明

| 合約委託 | 機構名稱/地址/電話 | 單位名稱 |
| --- | --- | --- |
| - 無 | 免填 |  |
| - 有 |  |  |
| 摘要說明及品質文件總覽 | - 人體組織或細胞之提供者進行篩選、測試及合適性判定應依據「再生醫療技術組織細胞提供者合適性判定辦法」規定執行。 - 應指定由具癌症或細胞治療、基礎或臨床免疫醫學、細胞保存庫、血庫或相關再生醫療領域實務經驗一年以上之醫師進行合適性判定。 |  |

4.處理程序說明註7

| 合約委託 | 機構名稱/地址/電話 | 單位名稱 |
| --- | --- | --- |
| - 無 | 免填 |  |
| - 有 |  |  |
| 摘要說明及品質文件總覽 | 簡述保存類別之處理程序，如是否操作感染性檢體、同一時段最大製備批量、關鍵操作參數、使用設備、製程中品管與最終放行檢驗之項目與規格，凍存型態等。 |  |

註7：(1)處理作業包括培養、包裝及檢驗等程序。

(2)請以製造流程圖列出或標註使用之培養基種類、添加特定細胞激素/抗生素及移除、凍存液成分、培

養基容器種類、細胞貯存容器、使用設備等。

(3)關鍵操作參數：如繼代數、接種細胞數、培養時間等。

5.貯存程序說明

| 合約委託 | 機構名稱/地址/電話 | 單位名稱 |
| --- | --- | --- |
| - 無 | 免填 |  |
| - 有 |  |  |
| 摘要說明及品質文件總覽 | 簡述保存類別之貯存條件、使用設備、備援管理及入出庫程序等。 |  |

6.配送程序說明

| 合約委託 | 機構名稱/地址/電話 | 單位名稱 |
| --- | --- | --- |
| - 無 | 免填 |  |
| - 有 |  |  |
| 摘要說明及品質文件總覽 |  |  |

7.標示管制程序說明

| 合約委託 | 機構名稱/地址/電話 | 單位名稱 |
| --- | --- | --- |
| - 無 | 免填 |  |
| - 有 |  |  |
| 摘要說明及品質文件總覽 |  |  |

8.追蹤程序說明

| 合約委託 | 機構名稱/地址/電話 | 單位名稱 |
| --- | --- | --- |
| - 無 | 免填 |  |
| - 有 |  |  |
| 摘要說明及品質文件總覽 |  |  |

8.銷毀程序說明

| 合約委託 | 機構名稱/地址/電話 | 單位名稱 |
| --- | --- | --- |
| - 無 | 免填 |  |
| - 有 |  |  |
| 摘要說明及品質文件總覽 |  |  |

# 附件三、再生醫療細胞保存庫設置許可效期展延申請表

| 申請日期 |  | 中華民國 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請設置者 |  | □醫療機構 □再生醫療生技醫藥公司 名稱： 地址： 代表人簽名/蓋章： 承辦人： 連絡電話： 電子郵件： | 申請機構章戳處 |
| 費用 |  | 依據最新版「再生醫療細胞操作及細胞保存庫設置許可收費標準」收費 □新臺幣十二萬元整 |  |
| 原再生醫療細胞保存庫許可編號 |  |  |  |
| 原再生醫療細胞保存庫設置許可記載事項 |  | 設置者名稱及地址： 設置者代表人： 醫學主管姓名： 品質主管姓名： 細胞保存庫名稱： 細胞保存庫場所地址： 實施保存之區域： 保存項目： |  |
| 展延記載事項 |  | 設置者名稱及地址： 設置者代表人： 醫學主管姓名： 品質主管姓名： 細胞保存庫名稱： 細胞保存庫場所地址： 實施保存之區域： 保存項目： |  |
| 檢附文件 - 機構法定證明文件： - 效期內細胞操作許可函影本。 - 細胞保存庫基本資料表。 - 原細胞保存庫設置許可函影本。 - 細胞保存庫作業程序文件及記錄。 - 保存物處理及保存等作業程序文件。 - 近一年模擬操作或實際（試）處理之紀錄或其他相關紀錄。 - 細胞保存庫之作業及保存場所彩色平面圖，應包括： - 標示設施設備之名稱與位置，及各操作室之用途與潔淨度分級。 - 人、物流（含物料試劑、人體細胞組織物及廢棄物流向）動線。 - 各操作室空氣流向圖示或壓差。 - 前次查核後發生非記載事項之重大變更清單，如廠房、設施、設備及人事。 - 近3年保存物保存清單及銷毀紀錄(均含類別與數量)。 - 收費標準。 - 商業利益回饋機制。 |  |  |  |
| 注意事項 | 1.申請案件均應在原許可有效期間屆滿前6個月至8個月間提出申請。 2.一份申請表以申請一案件為限。 3.收費標準及商業利益回饋機制，收案後移由衛生福利部醫事司進行審查。 |  |  |

茲具結保證以上所填資料及檢附文件俱為事實，若有不實之處願接受本案不予核可或撤銷之結果，並負法律相關責任！

切結機構之印章：                            機構負責人印章：

# 附件四、再生醫療細胞保存庫設置許可記載事項變更申請表

| 申請日期 |  | 中華民國 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請設置者 |  | □醫療機構 □再生醫療生技醫藥公司 名稱： 地址： 代表人簽名/蓋章： 承辦人： 電話： 電子郵件： | 申請機構章戳處 |
| 審查費 |  | 依據最新版「再生醫療細胞操作及細胞保存庫設置許可收費標準」收費 □新臺幣一萬元整 |  |
| 再生醫療細胞保存庫變更記載項目 |  | - 設置者名稱及地址。 - 設置者代表人。 - 醫學主管姓名。 - 品質主管姓名。 - 細胞保存庫名稱。 - 細胞保存庫場所地址（限門牌整編）。 - 保存項目減少 - 實施保存之區域減少 |  |
| 原再生醫療細胞保存庫許可編號 |  |  |  |
| 原再生醫療細胞保存庫設置許可記載事項 |  | 設置者名稱及地址： 設置者代表人： 醫學主管姓名： 品質主管姓名： 細胞保存庫名稱： 細胞保存庫場所地址： 實施保存之區域： 保存項目： |  |
| 變更後記載事項 |  | 設置者名稱及地址： 設置者代表人： 醫學主管姓名： 品質主管姓名： 細胞保存庫名稱： 細胞保存庫場所地址： 實施保存之區域： 保存項目： |  |
| 檢附文件 - 效期內細胞操作許可函影本。 - 機構法定證明文件。 - 變更之細胞保存庫基本資料表(含設備清單、最大保存量資料)。 - 原細胞保存庫設置許可函影本。 變更各記載事項之應再檢附之文件資料如下： - 申請設置者地址或細胞保存庫地址（以門牌整編為限）變更。 - 門牌整編證明文件。 - 申請醫學主管變更。 - 醫師證書影本。 - 相關實務經驗1年以上證明。 - 申請品質主管變更。 - 證書影本（□醫師證書、□醫事檢驗師證書或□生物相關系所學位證書）。 - 相關實務經驗1年以上證明。 - 申請實施保存區域、保存項目減少 - 細胞保存庫作業程序文件及紀錄 - 保存物處理及保存等作業程序文件 - 近一年模擬操作或實際（試）處理之紀錄或其他相關紀錄。 - 減少保存項目或實施保存區域之近3年保存物保存清單、轉移或銷毀紀錄等。 - 細胞保存庫之作業及保存場所彩色平面圖，應包括： - 標示設施設備之名稱與位置，及各操作室之用途與潔淨度分級。 - 人、物流（含物料試劑、人體細胞組織物及廢棄物流向）動線。 - 各操作室空氣流向圖示或壓差。 - 前次查核後發生非記載事項之重大變更清單，如廠房、設施、設備及人事。 - 其他（請敘明文件名稱）： |  |  |  |
| 注意事項 | 1.申請本記載之事項變更時，應於事實發生日起三十日內申請。 |  |  |

茲具結保證以上所填資料及檢附文件俱為事實，若有不實之處願接受本案不予核可或撤銷之結果，並負法律相關責任！

切結機構之印章：                            機構負責人印章：